## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID | BelongsToUnit
出口柜系统急停 | I_input | Bool | %I0.0 | 出口柜系统急停 | True | True | True
出口柜系统启动 | I_input | Bool | %I0.1 | 出口柜系统启动 | True | True | True
出口柜断路器故障 | I_input | Bool | %I0.2 | 出口柜断路器故障 | True | True | True
出口柜手动/自动 | I_input | Bool | %I0.3 | 出口柜手动/自动 | True | True | True
出口柜大车手动去回车线 | I_input | Bool | %I0.4 | 出口柜大车手动去回车线 | True | True | True
出口柜大车手动去窑炉口 | I_input | Bool | %I0.5 | 出口柜大车手动去窑炉口 | True | True | True
出口柜小车手动前进 | I_input | Bool | %I0.6 | 出口柜小车手动前进 | True | True | True
出口柜小车手动后退 | I_input | Bool | %I0.7 | 出口柜小车手动后退 | True | True | True
出口柜刹车手动伸出 | I_input | Bool | %I1.0 | 出口柜刹车手动伸出 | True | True | True
出口柜刹车手动缩回 | I_input | Bool | %I1.1 | 出口柜刹车手动缩回 | True | True | True
出口柜外窑门手动开 | I_input | Bool | %I1.2 | 出口柜外窑门手动开 | True | True | True
出口柜外窑门手动关 | I_input | Bool | %I1.3 | 出口柜外窑门手动关 | True | True | True
出口柜回车线手动前进 | I_input | Bool | %I1.4 | 出口柜回车线手动前进 | True | True | True
出口柜回车线手动后退 | I_input | Bool | %I1.5 | 出口柜回车线手动后退 | True | True | True
出口柜大车回车线慢速 | I_input | Bool | %I1.6 | 出口柜大车回车线慢速 | True | True | True
出口柜大车回车线定位 | I_input | Bool | %I1.7 | 出口柜大车回车线定位 | True | True | True
出口柜大车窑炉口慢速 | I_input | Bool | %I2.0 | 出口柜大车窑炉口慢速 | True | True | True
出口柜大车窑炉口定位 | I_input | Bool | %I2.1 | 出口柜大车窑炉口定位 | True | True | True
出口柜刹车动作到位 | I_input | Bool | %I2.2 | 出口柜大车回车线慢速 | True | True | True
出口柜输入备用 | I_input | Bool | %I2.3 | 出口柜大车回车线定位 | True | True | True
出口柜小车前定位 | I_input | Bool | %I2.4 | 出口柜刹车动作到位 | True | True | True
出口柜小车前限位 | I_input | Bool | %I2.5 | 出口柜输入备用 | True | True | True
出口柜小车后定位 | I_input | Bool | %I2.6 | 出口柜小车前定位 | True | True | True
出口柜小车后限位 | I_input | Bool | %I2.7 | 出口柜小车前限位 | True | True | True
出口柜大车窑车前检测 | I_input | Bool | %I3.0 | 出口柜小车后定位 | True | True | True
出口柜大车窑车后检测 | I_input | Bool | %I3.1 | 出口柜小车后限位 | True | True | True
出口柜窑炉窑车检测 | I_input | Bool | %I3.2 | 出口柜大车窑车前检测 | True | True | True
出口柜外窑门上限位置 | I_input | Bool | %I3.5 | 出口柜外窑门上限位置 | True | True | True
出口柜外窑门下限位置 | I_input | Bool | %I3.6 | 出口柜外窑门下限位置 | True | True | True
出口柜外窑门上限位置 | I_input | Bool | %I3.5 | 出口柜外窑门上限位置 | True | True | True
出口柜外窑门下限位置 | I_input | Bool | %I3.6 | 出口柜外窑门下限位置 | True | True | True
出口柜内窑门处窑车检测 | I_input | Bool | %I3.7 | 出口柜内窑门处窑车检测 | True | True | True
出口柜内窑门上限位置 | I_input | Bool | %I4.0 | 出口柜内窑门上限位置 | True | True | True
出口柜内窑门下限位置 | I_input | Bool | %I4.1 | 出口柜内窑门下限位置 | True | True | True
出口柜顶车后定位 | I_input | Bool | %I4.2 | 出口柜顶车后定位 | True | True | True
出口柜顶车后限位 | I_input | Bool | %I4.3 | 出口柜顶车后限位 | True | True | True
出口柜顶车二次定位 | I_input | Bool | %I4.4 | 出口柜顶车二次定位 | True | True | True
出口柜顶车前限位 | I_input | Bool | %I4.5 | 出口柜顶车前限位 | True | True | True
出口柜顶车一次定位 | I_input | Bool | %I4.6 | 出口柜顶车一次定位 | True | True | True
出口柜备用1 | I_input | Bool | %I4.7 | 出口柜备用1 | True | True | True
出口柜备用2 | I_input | Bool | %I5.0 | 出口柜备用2 | True | True | True
出口柜备用3 | I_input | Bool | %I5.1 | 出口柜备用3 | True | True | True
出口柜备用4 | I_input | Bool | %I5.2 | 出口柜备用4 | True | True | True
出口柜备用5 | I_input | Bool | %I5.3 | 出口柜备用5 | True | True | True
出口柜备用6 | I_input | Bool | %I5.4 | 出口柜备用6 | True | True | True
出口柜备用7 | I_input | Bool | %I5.5 | 出口柜备用7 | True | True | True
出口柜备用8 | I_input | Bool | %I5.6 | 出口柜备用8 | True | True | True
出口柜连锁输入 | I_input | Bool | %I5.7 | 出口柜连锁输入 | True | True | True