## PLC Tags
排湿启动保持 | Bool | %M300.0
排湿变频器状态 | Bool | %M300.1
一室1区变频器状态 | Bool | %M300.2
一室2区变频器状态 | Bool | %M300.3
一室3区变频器状态 | Bool | %M300.4
一室4区变频器状态 | Bool | %M300.5
一室5区变频器状态 | Bool | %M300.6
一室6区变频器状态 | Bool | %M300.7
一室7区变频器状态 | Bool | %M301.0
一室8区变频器状态 | Bool | %M301.1
二室1区变频器状态 | Bool | %M301.2
二室2区变频器状态 | Bool | %M301.3
二室3区变频器状态 | Bool | %M301.4
二室4区变频器状态 | Bool | %M301.5
二室5区变频器状态 | Bool | %M301.6
二室6区变频器状态 | Bool | %M301.7
二室7区变频器状态 | Bool | %M302.0
二室8区变频器状态 | Bool | %M302.1
三室1区变频器状态 | Bool | %M302.2
三室2区变频器状态 | Bool | %M302.3
三室3区变频器状态 | Bool | %M302.4
三室4区变频器状态 | Bool | %M302.5
三室5区变频器状态 | Bool | %M302.6
三室6区变频器状态 | Bool | %M302.7
三室7区变频器状态 | Bool | %M303.0
三室8区变频器状态 | Bool | %M303.1
二室3区风机故障 | Bool | %M303.2
二室4区风机故障 | Bool | %M303.3
二室5区风机故障 | Bool | %M303.4
二室6区风机故障 | Bool | %M303.5
二室7区风机故障 | Bool | %M303.6
二室8区风机故障 | Bool | %M303.7
四室1区变频器状态 | Bool | %M304.0
四室2区变频器状态 | Bool | %M304.1
四室3区变频器状态 | Bool | %M304.2
四室4区变频器状态 | Bool | %M304.3
四室5区变频器状态 | Bool | %M304.4
四室6区变频器状态 | Bool | %M304.5
四室7区变频器状态 | Bool | %M304.6
四室8区变频器状态 | Bool | %M304.7
1室自动启动 | Bool | %M305.0
2室自动启动 | Bool | %M305.1
3室自动启动 | Bool | %M305.2
4室自动启动 | Bool | %M305.3
1室自动脉冲 | Bool | %M305.4
2室自动脉冲 | Bool | %M305.5
3室自动脉冲 | Bool | %M305.6
4室自动脉冲 | Bool | %M305.7
1室2区延迟 | Bool | %M306.0
1室3区延迟 | Bool | %M306.1
1室4区延迟 | Bool | %M306.2
1室5区延迟 | Bool | %M306.3
1室6区延迟 | Bool | %M306.4
1室7区延迟 | Bool | %M306.5
1室8区延迟 | Bool | %M306.6
2室2区延迟 | Bool | %M306.7
2室3区延迟 | Bool | %M307.0
2室4区延迟 | Bool | %M307.1
2室5区延迟 | Bool | %M307.2
2室6区延迟 | Bool | %M307.3
2室7区延迟 | Bool | %M307.4
2室8区延迟 | Bool | %M307.5
3室2区延迟 | Bool | %M307.6
3室3区延迟 | Bool | %M307.7
3室4区延迟 | Bool | %M308.0
3室5区延迟 | Bool | %M308.1
3室6区延迟 | Bool | %M308.2
3室7区延迟 | Bool | %M308.3
3室8区延迟 | Bool | %M308.4
4室2区延迟 | Bool | %M308.5
4室3区延迟 | Bool | %M308.6
4室4区延迟 | Bool | %M308.7
4室5区延迟 | Bool | %M309.0
4室6区延迟 | Bool | %M309.1
4室7区延迟 | Bool | %M309.2
4室8区延迟 | Bool | %M309.3
1室2区延迟脉冲 | Bool | %M309.4
1室3区延迟脉冲 | Bool | %M309.5
1室4区延迟脉冲 | Bool | %M309.6
1室5区延迟脉冲 | Bool | %M309.7
1室6区延迟脉冲 | Bool | %M310.0
1室7区延迟脉冲 | Bool | %M310.1
1室8区延迟脉冲 | Bool | %M310.2
2室2区延迟脉冲 | Bool | %M310.3
2室3区延迟脉冲 | Bool | %M310.4
2室4区延迟脉冲 | Bool | %M310.5
2室5区延迟脉冲 | Bool | %M310.6
2室6区延迟脉冲 | Bool | %M310.7
2室7区延迟脉冲 | Bool | %M311.0
2室8区延迟脉冲 | Bool | %M311.1
3室2区延迟脉冲 | Bool | %M311.2
3室3区延迟脉冲 | Bool | %M311.3
3室4区延迟脉冲 | Bool | %M311.4
3室5区延迟脉冲 | Bool | %M311.5
3室6区延迟脉冲 | Bool | %M311.6
3室7区延迟脉冲 | Bool | %M311.7
3室8区延迟脉冲 | Bool | %M312.0
4室2区延迟脉冲 | Bool | %M312.1
4室3区延迟脉冲 | Bool | %M312.2
4室4区延迟脉冲 | Bool | %M312.3
4室5区延迟脉冲 | Bool | %M312.4
4室6区延迟脉冲 | Bool | %M312.5
4室7区延迟脉冲 | Bool | %M312.6
4室8区延迟脉冲 | Bool | %M312.7