## PLC Tags
Name | Data Type | Logical Address | Comment | Typeobject ID | Version ID | BelongsToUnit
二室手动/自动 | Bool | %I2.0 | 二室手动/自动
二室超温报警 | Bool | %I2.1 | 二室超温报警
三室手动/自动 | Bool | %I2.2 | 三室手动/自动
三室超温报警 | Bool | %I2.3 | 三室超温报警
四室手动/自动 | Bool | %I2.4 | 四室手动/自动
四室超温报警 | Bool | %I2.5 | 四室超温报警
1#排湿风机 | Bool | %I2.6 | 1#排湿风机
2#排湿风机 | Bool | %I2.7 | 2#排湿风机
输入备用1 | Bool | %I3.0 | 输入备用1
输入备用2 | Bool | %I3.1 | 输入备用2
输入备用3 | Bool | %I3.2 | 输入备用3
输入备用4 | Bool | %I3.3 | 输入备用4
输入备用5 | Bool | %I3.4 | 输入备用5
输入备用6 | Bool | %I3.5 | 输入备用6
输入备用7 | Bool | %I3.6 | 输入备用7
输入备用8 | Bool | %I3.7 | 输入备用8
输出备用1 | Bool | %Q2.0 | 输出备用1
输出备用2 | Bool | %Q2.1 | 输出备用2
输出备用3 | Bool | %Q2.2 | 输出备用3
输出备用4 | Bool | %Q2.3 | 输出备用4
输出备用5 | Bool | %Q2.4 | 输出备用5
输出备用6 | Bool | %Q2.5 | 输出备用6
输出备用7 | Bool | %Q2.6 | 输出备用7
输出备用8 | Bool | %Q2.7 | 输出备用8
输出备用9 | Bool | %Q3.0 | 输出备用9
输出备用10 | Bool | %Q3.1 | 输出备用10
输出备用11 | Bool | %Q3.2 | 输出备用11
输出备用12 | Bool | %Q3.3 | 输出备用12
输出备用13 | Bool | %Q3.4 | 输出备用13
输出备用14 | Bool | %Q3.5 | 输出备用14
输出备用15 | Bool | %Q3.6 | 输出备用15
输出备用16 | Bool | %Q3.7 | 输出备用16