## PLC Tags
Name | Data Type | Logical Address | Comment | Typeobject ID | Version ID | BelongsToUnit
一室1区风机停止 | Bool | %I4.0 | 一室1区风机停止
一室1区风机启动 | Bool | %I4.1 | 一室1区风机启动
一室2区风机停止 | Bool | %I4.2 | 一室2区风机停止
一室2区风机启动 | Bool | %I4.3 | 一室2区风机启动
一室3区风机停止 | Bool | %I4.4 | 一室3区风机停止
一室3区风机启动 | Bool | %I4.5 | 一室3区风机启动
一室4区风机停止 | Bool | %I4.6 | 一室4区风机停止
一室4区风机启动 | Bool | %I4.7 | 一室4区风机启动
一室5区风机停止 | Bool | %I5.0 | 一室5区风机停止
一室5区风机启动 | Bool | %I5.1 | 一室5区风机启动
一室6区风机停止 | Bool | %I5.2 | 一室6区风机停止
一室6区风机启动 | Bool | %I5.3 | 一室6区风机启动
一室7区风机停止 | Bool | %I5.4 | 一室7区风机停止
一室7区风机启动 | Bool | %I5.5 | 一室7区风机启动
一室8区风机停止 | Bool | %I5.6 | 一室8区风机停止
一室8区风机启动 | Bool | %I5.7 | 一室8区风机启动
一室1区风机运行 | Bool | %Q4.0 | 一室1区风机运行
一室2区风机运行 | Bool | %Q4.1 | 一室2区风机运行
一室3区风机运行 | Bool | %Q4.2 | 一室3区风机运行
一室4区风机运行 | Bool | %Q4.3 | 一室4区风机运行
一室5区风机运行 | Bool | %Q4.4 | 一室5区风机运行
一室6区风机运行 | Bool | %Q4.5 | 一室6区风机运行
一室7区风机运行 | Bool | %Q4.6 | 一室7区风机运行
一室8区风机运行 | Bool | %Q4.7 | 一室8区风机运行
一室1区风机故障 | Bool | %Q5.0 | 一室1区风机故障
一室2区风机故障 | Bool | %Q5.1 | 一室2区风机故障
一室3区风机故障 | Bool | %Q5.2 | 一室3区风机故障
一室4区风机故障 | Bool | %Q5.3 | 一室4区风机故障
一室5区风机故障 | Bool | %Q5.4 | 一室5区风机故障
一室6区风机故障 | Bool | %Q5.5 | 一室6区风机故障
一室7区风机故障 | Bool | %Q5.6 | 一室7区风机故障
一室8区风机故障 | Bool | %Q5.7 | 一室8区风机故障