## PLC Tags
Name | Data Type | Logical Address | Comment | Typeobject ID | Version ID | BelongsToUnit
四室1区风机停止 | Bool | %I10.0 | 四室1区风机停止
四室1区风机启动 | Bool | %I10.1 | 四室1区风机启动
四室2区风机停止 | Bool | %I10.2 | 四室2区风机停止
四室2区风机启动 | Bool | %I10.3 | 四室2区风机启动
四室3区风机停止 | Bool | %I10.4 | 四室3区风机停止
四室3区风机启动 | Bool | %I10.5 | 四室3区风机启动
四室4区风机停止 | Bool | %I10.6 | 四室4区风机停止
四室4区风机启动 | Bool | %I10.7 | 四室4区风机启动
四室5区风机停止 | Bool | %I11.0 | 四室5区风机停止
四室5区风机启动 | Bool | %I11.1 | 四室5区风机启动
四室6区风机停止 | Bool | %I11.2 | 四室6区风机停止
四室6区风机启动 | Bool | %I11.3 | 四室6区风机启动
四室7区风机停止 | Bool | %I11.4 | 四室7区风机停止
四室7区风机启动 | Bool | %I11.5 | 四室7区风机启动
四室8区风机停止 | Bool | %I11.6 | 四室8区风机停止
四室8区风机启动 | Bool | %I11.7 | 四室8区风机启动
四室1区风机运行 | Bool | %Q10.0 | 四室1区风机运行
四室2区风机运行 | Bool | %Q10.1 | 四室2区风机运行
四室3区风机运行 | Bool | %Q10.2 | 四室3区风机运行
四室4区风机运行 | Bool | %Q10.3 | 四室4区风机运行
四室5区风机运行 | Bool | %Q10.4 | 四室5区风机运行
四室6区风机运行 | Bool | %Q10.5 | 四室6区风机运行
四室7区风机运行 | Bool | %Q10.6 | 四室7区风机运行
四室8区风机运行 | Bool | %Q10.7 | 四室8区风机运行
四室1区风机故障 | Bool | %Q11.0 | 四室1区风机故障
四室2区风机故障 | Bool | %Q11.1 | 四室2区风机故障
四室3区风机故障 | Bool | %Q11.2 | 四室3区风机故障
四室4区风机故障 | Bool | %Q11.3 | 四室4区风机故障
四室5区风机故障 | Bool | %Q11.4 | 四室5区风机故障
四室6区风机故障 | Bool | %Q11.5 | 四室6区风机故障
四室7区风机故障 | Bool | %Q11.6 | 四室7区风机故障
四室8区风机故障 | Bool | %Q11.7 | 四室8区风机故障