## PLC Tags
Name | Data Type | Logical Address | Comment | Typeobject ID | Version ID | BelongsToUnit
三区分阀启动 | Bool | %I12.0 |  | 三区分阀启动
三区分阀停止 | Bool | %I12.1 |  | 三区分阀停止
三区1#烧嘴正常 | Bool | %I12.2 |  | 三区1#烧嘴正常
三区1#烧嘴熄火 | Bool | %I12.3 |  | 三区1#烧嘴熄火
三区2#烧嘴正常 | Bool | %I12.4 |  | 三区2#烧嘴正常
三区2#烧嘴熄火 | Bool | %I12.5 |  | 三区2#烧嘴熄火
三区3#烧嘴正常 | Bool | %I12.6 |  | 三区3#烧嘴正常
三区3#烧嘴熄火 | Bool | %I12.7 |  | 三区3#烧嘴熄火
三区4#烧嘴正常 | Bool | %I13.0 |  | 三区4#烧嘴正常
三区4#烧嘴熄火 | Bool | %I13.1 |  | 三区4#烧嘴熄火
三区5#烧嘴正常 | Bool | %I13.2 |  | 三区5#烧嘴正常
三区5#烧嘴熄火 | Bool | %I13.3 |  | 三区5#烧嘴熄火
三区6#烧嘴正常 | Bool | %I13.4 |  | 三区6#烧嘴正常
三区6#烧嘴熄火 | Bool | %I13.5 |  | 三区6#烧嘴熄火
三区7#烧嘴正常 | Bool | %I13.6 |  | 三区7#烧嘴正常
三区7#烧嘴熄火 | Bool | %I13.7 |  | 三区7#烧嘴熄火
三区8#烧嘴正常 | Bool | %I14.0 |  | 三区8#烧嘴正常
三区8#烧嘴熄火 | Bool | %I14.1 |  | 三区8#烧嘴熄火
三区9#烧嘴正常 | Bool | %I14.2 |  | 三区9#烧嘴正常
三区9#烧嘴熄火 | Bool | %I14.3 |  | 三区9#烧嘴熄火
三区输入备用1 | Bool | %I14.4 |  | 三区输入备用1
三区输入备用2 | Bool | %I14.5 |  | 三区输入备用2
三区输入备用3 | Bool | %I14.6 |  | 三区输入备用3
三区输入备用4 | Bool | %I14.7 |  | 三区输入备用4
三区分电磁阀 | Bool | %Q8.0 |  | 三区分电磁阀
三区1#点火器 | Bool | %Q8.1 |  | 三区1#点火器
三区2#点火器 | Bool | %Q8.2 |  | 三区2#点火器
三区3#点火器 | Bool | %Q8.3 |  | 三区3#点火器
三区4#点火器 | Bool | %Q8.4 |  | 三区4#点火器
三区5#点火器 | Bool | %Q8.5 |  | 三区5#点火器
三区6#点火器 | Bool | %Q8.6 |  | 三区6#点火器
三区7#点火器 | Bool | %Q8.7 |  | 三区7#点火器
三区8#点火器 | Bool | %Q9.0 |  | 三区8#点火器
三区9#点火器 | Bool | %Q9.1 |  | 三区9#点火器
三区熄火故障 | Bool | %Q9.2 |  | 三区熄火故障
三区输出备用1 | Bool | %Q9.3 |  | 三区输出备用1
三区输出备用2 | Bool | %Q9.4 |  | 三区输出备用2
三区输出备用3 | Bool | %Q9.5 |  | 三区输出备用3
三区输出备用4 | Bool | %Q9.6 |  | 三区输出备用4
三区输出备用5 | Bool | %Q9.7 |  | 三区输出备用5