## PLC Tags
Name | Data Type | Logical Address | Comment
二区分阀启动 | Bool | %I8.0 | 二区分阀启动
二区分阀停止 | Bool | %I8.1 | 二区分阀停止
二区1#烧嘴正常 | Bool | %I8.2 | 二区1#烧嘴正常
二区1#烧嘴熄火 | Bool | %I8.3 | 二区1#烧嘴熄火
二区2#烧嘴正常 | Bool | %I8.4 | 二区2#烧嘴正常
二区2#烧嘴熄火 | Bool | %I8.5 | 二区2#烧嘴熄火
二区3#烧嘴正常 | Bool | %I8.6 | 二区3#烧嘴正常
二区3#烧嘴熄火 | Bool | %I8.7 | 二区3#烧嘴熄火
二区4#烧嘴正常 | Bool | %I9.0 | 二区4#烧嘴正常
二区4#烧嘴熄火 | Bool | %I9.1 | 二区4#烧嘴熄火
二区5#烧嘴正常 | Bool | %I9.2 | 二区5#烧嘴正常
二区5#烧嘴熄火 | Bool | %I9.3 | 二区5#烧嘴熄火
二区6#烧嘴正常 | Bool | %I9.4 | 二区6#烧嘴正常
二区6#烧嘴熄火 | Bool | %I9.5 | 二区6#烧嘴熄火
二区7#烧嘴正常 | Bool | %I9.6 | 二区7#烧嘴正常
二区7#烧嘴熄火 | Bool | %I9.7 | 二区7#烧嘴熄火
二区8#烧嘴正常 | Bool | %I10.0 | 二区8#烧嘴正常
二区8#烧嘴熄火 | Bool | %I10.1 | 二区8#烧嘴熄火
二区9#烧嘴正常 | Bool | %I10.2 | 二区9#烧嘴正常
二区9#烧嘴熄火 | Bool | %I10.3 | 二区9#烧嘴熄火
二区输入备用1 | Bool | %I10.4 | 二区输入备用1
二区输入备用2 | Bool | %I10.5 | 二区输入备用2
二区输入备用3 | Bool | %I10.6 | 二区输入备用3
二区输入备用4 | Bool | %I10.7 | 二区输入备用4
二区分电磁阀 | Bool | %Q6.0 | 二区分电磁阀
二区1#点火器 | Bool | %Q6.1 | 二区1#点火器
二区2#点火器 | Bool | %Q6.2 | 二区2#点火器
二区3#点火器 | Bool | %Q6.3 | 二区3#点火器
二区4#点火器 | Bool | %Q6.4 | 二区4#点火器
二区5#点火器 | Bool | %Q6.5 | 二区5#点火器
二区6#点火器 | Bool | %Q6.6 | 二区6#点火器
二区7#点火器 | Bool | %Q6.7 | 二区7#点火器
二区8#点火器 | Bool | %Q7.0 | 二区8#点火器
二区9#点火器 | Bool | %Q7.1 | 二区9#点火器
二区熄火故障 | Bool | %Q7.2 | 二区熄火故障
二区输出备用1 | Bool | %Q7.3 | 二区输出备用1
二区输出备用2 | Bool | %Q7.4 | 二区输出备用2
二区输出备用3 | Bool | %Q7.5 | 二区输出备用3
二区输出备用4 | Bool | %Q7.6 | 二区输出备用4
二区输出备用5 | Bool | %Q7.7 | 二区输出备用5