## PLC Tags
Name | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID | BelongsToUnit
二燃室分阀启动 | Bool | %I36.0 |  |  |  |  | 二燃室分阀启动
二燃室分阀停止 | Bool | %I36.1 |  |  |  |  | 二燃室分阀停止
二燃室1#烧嘴正常 | Bool | %I36.2 |  |  |  |  | 二燃室1#烧嘴正常
二燃室1#烧嘴熄火 | Bool | %I36.3 |  |  |  |  | 二燃室1#烧嘴熄火
二燃室2#烧嘴正常 | Bool | %I36.4 |  |  |  |  | 二燃室2#烧嘴正常
二燃室2#烧嘴熄火 | Bool | %I36.5 |  |  |  |  | 二燃室2#烧嘴熄火
二燃室3#烧嘴正常 | Bool | %I36.6 |  |  |  |  | 二燃室3#烧嘴正常
二燃室3#烧嘴熄火 | Bool | %I36.7 |  |  |  |  | 二燃室3#烧嘴熄火
二燃室4#烧嘴正常 | Bool | %I37.0 |  |  |  |  | 二燃室4#烧嘴正常
二燃室4#烧嘴熄火 | Bool | %I37.1 |  |  |  |  | 二燃室4#烧嘴熄火
二燃室5#烧嘴正常 | Bool | %I37.2 |  |  |  |  | 二燃室5#烧嘴正常
二燃室5#烧嘴熄火 | Bool | %I37.3 |  |  |  |  | 二燃室5#烧嘴熄火
二燃室6#烧嘴正常 | Bool | %I37.4 |  |  |  |  | 二燃室6#烧嘴正常
二燃室6#烧嘴熄火 | Bool | %I37.5 |  |  |  |  | 二燃室6#烧嘴熄火
二燃室7#烧嘴正常 | Bool | %I37.6 |  |  |  |  | 二燃室7#烧嘴正常
二燃室7#烧嘴熄火 | Bool | %I37.7 |  |  |  |  | 二燃室7#烧嘴熄火
二燃室8#烧嘴正常 | Bool | %I38.0 |  |  |  |  | 二燃室8#烧嘴正常
二燃室8#烧嘴熄火 | Bool | %I38.1 |  |  |  |  | 二燃室8#烧嘴熄火
二燃室9#烧嘴正常 | Bool | %I38.2 |  |  |  |  | 二燃室9#烧嘴正常
二燃室9#烧嘴熄火 | Bool | %I38.3 |  |  |  |  | 二燃室9#烧嘴熄火
二燃室10#烧嘴正常 | Bool | %I38.4 |  |  |  |  | 二燃室10#烧嘴正常
二燃室10#烧嘴熄火 | Bool | %I38.5 |  |  |  |  | 二燃室10#烧嘴熄火
二燃室11#烧嘴正常 | Bool | %I38.6 |  |  |  |  | 二燃室11#烧嘴正常
二燃室11#烧嘴熄火 | Bool | %I38.7 |  |  |  |  | 二燃室11#烧嘴熄火
二燃室12#烧嘴正常 | Bool | %I39.0 |  |  |  |  | 二燃室12#烧嘴正常
二燃室12#烧嘴熄火 | Bool | %I39.1 |  |  |  |  | 二燃室12#烧嘴熄火
二燃室13#烧嘴正常 | Bool | %I39.2 |  |  |  |  | 二燃室13#烧嘴正常
二燃室13#烧嘴熄火 | Bool | %I39.3 |  |  |  |  | 二燃室13#烧嘴熄火
二燃室14#烧嘴正常 | Bool | %I39.4 |  |  |  |  | 二燃室14#烧嘴正常
二燃室14#烧嘴熄火 | Bool | %I39.5 |  |  |  |  | 二燃室14#烧嘴熄火
二燃室15#烧嘴正常 | Bool | %I39.6 |  |  |  |  | 二燃室15#烧嘴正常
二燃室15#烧嘴熄火 | Bool | %I39.7 |  |  |  |  | 二燃室15#烧嘴熄火
二燃室16#烧嘴正常 | Bool | %I40.0 |  |  |  |  | 二燃室16#烧嘴正常
二燃室16#烧嘴熄火 | Bool | %I40.1 |  |  |  |  | 二燃室16#烧嘴熄火
二燃室输入备用1 | Bool | %I40.2 |  |  |  |  | 二燃室输入备用1
二燃室输入备用2 | Bool | %I40.3 |  |  |  |  | 二燃室输入备用2
二燃室分电磁阀 | Bool | %Q20.0 |  |  |  |  | 二燃室分电磁阀
二燃室1#点火器 | Bool | %Q20.1 |  |  |  |  | 二燃室1#点火器
二燃室2#点火器 | Bool | %Q20.2 |  |  |  |  | 二燃室2#点火器
二燃室3#点火器 | Bool | %Q20.3 |  |  |  |  | 二燃室3#点火器
二燃室4#点火器 | Bool | %Q20.4 |  |  |  |  | 二燃室4#点火器
二燃室5#点火器 | Bool | %Q20.5 |  |  |  |  | 二燃室5#点火器
二燃室6#点火器 | Bool | %Q20.6 |  |  |  |  | 二燃室6#点火器
二燃室7#点火器 | Bool | %Q20.7 |  |  |  |  | 二燃室7#点火器
二燃室8#点火器 | Bool | %Q21.0 |  |  |  |  | 二燃室8#点火器
二燃室9#点火器 | Bool | %Q21.1 |  |  |  |  | 二燃室9#点火器
二燃室10#点火器 | Bool | %Q21.2 |  |  |  |  | 二燃室10#点火器
二燃室11#点火器 | Bool | %Q21.3 |  |  |  |  | 二燃室11#点火器
二燃室12#点火器 | Bool | %Q21.4 |  |  |  |  | 二燃室12#点火器
二燃室13#点火器 | Bool | %Q21.5 |  |  |  |  | 二燃室13#点火器
二燃室14#点火器 | Bool | %Q21.6 |  |  |  |  | 二燃室14#点火器
二燃室15#点火器 | Bool | %Q21.7 |  |  |  |  | 二燃室15#点火器
二燃室16#点火器 | Bool | %Q22.0 |  |  |  |  | 二燃室16#点火器
二燃室熄火故障 | Bool | %Q22.1 |  |  |  |  | 二燃室熄火故障
二燃室输出备用1 | Bool | %Q22.2 |  |  |  |  | 二燃室输出备用1
二燃室输出备用2 | Bool | %Q22.3 |  |  |  |  | 二燃室输出备用2
二燃室输出备用3 | Bool | %Q22.4 |  |  |  |  | 二燃室输出备用3
二燃室输出备用4 | Bool | %Q22.5 |  |  |  |  | 二燃室输出备用4
二燃室输出备用5 | Bool | %Q22.6 |  |  |  |  | 二燃室输出备用5
二燃室输出备用6 | Bool | %Q22.7 |  |  |  |  | 二燃室输出备用6