## PLC Tags
Name | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID | BelongsToUnit
五区分阀启动 | Bool | %I20.0 |  |  |  |  | 五区分阀启动
五区分阀停止 | Bool | %I20.1 |  |  |  |  | 五区分阀停止
五区1#烧嘴正常 | Bool | %I20.2 |  |  |  |  | 五区1#烧嘴正常
五区1#烧嘴熄火 | Bool | %I20.3 |  |  |  |  | 五区1#烧嘴熄火
五区2#烧嘴正常 | Bool | %I20.4 |  |  |  |  | 五区2#烧嘴正常
五区2#烧嘴熄火 | Bool | %I20.5 |  |  |  |  | 五区2#烧嘴熄火
五区3#烧嘴正常 | Bool | %I20.6 |  |  |  |  | 五区3#烧嘴正常
五区3#烧嘴熄火 | Bool | %I20.7 |  |  |  |  | 五区3#烧嘴熄火
五区4#烧嘴正常 | Bool | %I21.0 |  |  |  |  | 五区4#烧嘴正常
五区4#烧嘴熄火 | Bool | %I21.1 |  |  |  |  | 五区4#烧嘴熄火
五区5#烧嘴正常 | Bool | %I21.2 |  |  |  |  | 五区5#烧嘴正常
五区5#烧嘴熄火 | Bool | %I21.3 |  |  |  |  | 五区5#烧嘴熄火
五区6#烧嘴正常 | Bool | %I21.4 |  |  |  |  | 五区6#烧嘴正常
五区6#烧嘴熄火 | Bool | %I21.5 |  |  |  |  | 五区6#烧嘴熄火
五区7#烧嘴正常 | Bool | %I21.6 |  |  |  |  | 五区7#烧嘴正常
五区7#烧嘴熄火 | Bool | %I21.7 |  |  |  |  | 五区7#烧嘴熄火
五区8#烧嘴正常 | Bool | %I22.0 |  |  |  |  | 五区8#烧嘴正常
五区8#烧嘴熄火 | Bool | %I22.1 |  |  |  |  | 五区8#烧嘴熄火
五区9#烧嘴正常 | Bool | %I22.2 |  |  |  |  | 五区9#烧嘴正常
五区9#烧嘴熄火 | Bool | %I22.3 |  |  |  |  | 五区9#烧嘴熄火
五区输入备用1 | Bool | %I22.4 |  |  |  |  | 五区输入备用1
五区输入备用2 | Bool | %I22.5 |  |  |  |  | 五区输入备用2
五区输入备用3 | Bool | %I22.6 |  |  |  |  | 五区输入备用3
五区输入备用4 | Bool | %I22.7 |  |  |  |  | 五区输入备用4
五区分电磁阀 | Bool | %Q12.0 |  |  |  |  | 五区分电磁阀
五区1#点火器 | Bool | %Q12.1 |  |  |  |  | 五区1#点火器
五区2#点火器 | Bool | %Q12.2 |  |  |  |  | 五区2#点火器
五区3#点火器 | Bool | %Q12.3 |  |  |  |  | 五区3#点火器
五区4#点火器 | Bool | %Q12.4 |  |  |  |  | 五区4#点火器
五区5#点火器 | Bool | %Q12.5 |  |  |  |  | 五区5#点火器
五区6#点火器 | Bool | %Q12.6 |  |  |  |  | 五区6#点火器
五区7#点火器 | Bool | %Q12.7 |  |  |  |  | 五区7#点火器
五区8#点火器 | Bool | %Q13.0 |  |  |  |  | 五区8#点火器
五区9#点火器 | Bool | %Q13.1 |  |  |  |  | 五区9#点火器
五区熄火故障 | Bool | %Q13.2 |  |  |  |  | 五区熄火故障
五区输出备用1 | Bool | %Q13.3 |  |  |  |  | 五区输出备用1
五区输出备用2 | Bool | %Q13.4 |  |  |  |  | 五区输出备用2
五区输出备用3 | Bool | %Q13.5 |  |  |  |  | 五区输出备用3
五区输出备用4 | Bool | %Q13.6 |  |  |  |  | 五区输出备用4
五区输出备用5 | Bool | %Q13.7 |  |  |  |  | 五区输出备用5