## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID | BelongsToUnit
窑炉柜系统急停 | I_input | Bool | %I0.0 | 窑炉柜系统急停 | True | True | True
窑炉柜系统启动 | I_input | Bool | %I0.1 | 窑炉柜系统启动 | True | True | True
窑炉柜排烟停止 | I_input | Bool | %I0.2 | 窑炉柜排烟停止 | True | True | True
窑炉柜排烟启动 | I_input | Bool | %I0.3 | 窑炉柜排烟启动 | True | True | True
窑炉柜助燃停止 | I_input | Bool | %I0.4 | 窑炉柜助燃停止 | True | True | True
窑炉柜助燃启动 | I_input | Bool | %I0.5 | 窑炉柜助燃启动 | True | True | True
窑炉柜燃气停止 | I_input | Bool | %I0.6 | 窑炉柜燃气停止 | True | True | True
窑炉柜燃气启动 | I_input | Bool | %I0.7 | 窑炉柜燃气启动 | True | True | True
窑炉柜车下风停止 | I_input | Bool | %I1.0 | 窑炉柜车下风停止 | True | True | True
窑炉柜车下风启动 | I_input | Bool | %I1.1 | 窑炉柜车下风启动 | True | True | True
窑炉柜气幕停止 | I_input | Bool | %I1.2 | 窑炉柜气幕停止 | True | True | True
窑炉柜气幕启动 | I_input | Bool | %I1.3 | 窑炉柜气幕启动 | True | True | True
窑炉柜助燃故障 | I_input | Bool | %I1.4 | 窑炉柜助燃故障 | True | True | True
窑炉柜车下风故障 | I_input | Bool | %I1.5 | 窑炉柜车下风故障 | True | True | True
窑炉柜气幕故障 | I_input | Bool | %I2.0 | 窑炉柜气幕故障 | True | True | True
窑炉柜仪表超温 | I_input | Bool | %I2.1 | 窑炉柜仪表超温 | True | True | True
窑炉柜除尘进口超温 | I_input | Bool | %I2.2 | 窑炉柜除尘进口超温 | True | True | True
窑炉柜助燃高压 | I_input | Bool | %I2.3 | 窑炉柜助燃高压 | True | True | True
窑炉柜助燃低压 | I_input | Bool | %I2.4 | 窑炉柜助燃低压 | True | True | True
窑炉柜燃气高压 | I_input | Bool | %I2.5 | 窑炉柜燃气高压 | True | True | True
窑炉柜燃气低压 | I_input | Bool | %I2.6 | 窑炉柜燃气低压 | True | True | True
窑炉柜排烟故障 | I_input | Bool | %I2.7 | 窑炉柜排烟故障 | True | True | True
窑炉柜水泵故障 | I_input | Bool | %I3.0 | 窑炉柜水泵故障 | True | True | True
窑炉柜小苏打柜异常 | I_input | Bool | %I3.1 | 窑炉柜小苏打柜异常 | True | True | True
窑炉柜排烟快速 | I_input | Bool | %I3.2 | 窑炉柜排烟快速 | True | True | True
窑炉柜气幕快速 | I_input | Bool | %I3.3 | 窑炉柜气幕快速 | True | True | True
窑炉柜排烟远程停止 | I_input | Bool | %I3.4 | 窑炉柜排烟远程停止 | True | True | True
窑炉柜排烟远程启动 | I_input | Bool | %I3.5 | 窑炉柜排烟远程启动 | True | True | True
窑炉柜气幕远程停止 | I_input | Bool | %I3.6 | 窑炉柜气幕远程停止 | True | True | True
窑炉柜气幕远程启动 | I_input | Bool | %I3.7 | 窑炉柜气幕远程启动 | True | True | True