## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID | BelongsToUnit
窑炉柜绿色灯 | Q_Output | Bool | %Q0.0 | 窑炉柜绿色灯 | True | True | True
窑炉柜黄色灯 | Q_Output | Bool | %Q0.1 | 窑炉柜黄色灯 | True | True | True
窑炉柜红色灯 | Q_Output | Bool | %Q0.2 | 窑炉柜红色灯 | True | True | True
窑炉柜排烟运行 | Q_Output | Bool | %Q0.3 | 窑炉柜排烟运行 | True | True | True
窑炉柜助燃运行 | Q_Output | Bool | %Q0.4 | 窑炉柜助燃运行 | True | True | True
窑炉柜车下风运行 | Q_Output | Bool | %Q0.5 | 窑炉柜车下风运行 | True | True | True
窑炉柜燃气运行 | Q_Output | Bool | %Q0.6 | 窑炉柜燃气运行 | True | True | True
窑炉柜点火器电源 | Q_Output | Bool | %Q0.7 | 窑炉柜点火器电源 | True | True | True
窑炉柜蜂鸣器 | Q_Output | Bool | %Q1.0 | 窑炉柜蜂鸣器 | True | True | True
窑炉柜气幕运行 | Q_Output | Bool | %Q1.1 | 窑炉柜气幕运行 | True | True | True
窑炉柜燃气高压报警 | Q_Output | Bool | %Q2.0 | 窑炉柜燃气高压报警 | True | True | True
窑炉柜燃气低压报警 | Q_Output | Bool | %Q2.1 | 窑炉柜燃气低压报警 | True | True | True
窑炉柜排烟报警 | Q_Output | Bool | %Q2.2 | 窑炉柜排烟报警 | True | True | True
窑炉柜除尘超温报警 | Q_Output | Bool | %Q2.3 | 窑炉柜除尘超温报警 | True | True | True
窑炉柜水泵报警 | Q_Output | Bool | %Q2.4 | 窑炉柜水泵报警 | True | True | True
窑炉柜小苏打柜报警 | Q_Output | Bool | %Q2.5 | 窑炉柜小苏打柜报警 | True | True | True
窑炉柜气幕快速输出 | Q_Output | Bool | %Q2.6 | 窑炉柜气幕快速输出 | True | True | True
窑炉柜排烟快速输出 | Q_Output | Bool | %Q2.7 | 窑炉柜排烟快速输出 | True | True | True
空4 | Q_Output | Bool | %Q3.0 | 空4 | True | True | True
空5 | Q_Output | Bool | %Q3.1 | 空5 | True | True | True
空6 | Q_Output | Bool | %Q3.2 | 空6 | True | True | True
窑炉柜助燃报警 | Q_Output | Bool | %Q3.3 | 窑炉柜助燃报警 | True | True | True
窑炉柜气幕报警 | Q_Output | Bool | %Q3.4 | 窑炉柜气幕报警 | True | True | True
窑炉柜车下风报警 | Q_Output | Bool | %Q3.5 | 窑炉柜车下风报警 | True | True | True
空10 | Q_Output | Bool | %Q3.6 | 空10 | True | True | True
空11 | Q_Output | Bool | %Q3.7 | 空11 | True | True | True