## PLC Tags
仪表＆变频器与PLC通讯参数表格 9600：8：1：N(无校验）
设备名称 | 型号 | 地址 | 参数地址（PV） | 参数地址（SV） | 参数地址（MV）
预热区 | 泛达K908 | 1
1区加热 | 台达DTV4896R | 2
2区加热 | 台达DTV4896R | 3
3区加热 | 台达DTV4896R | 4
4区加热 | 台达DTV4896R | 5
5区加热 | 台达DTV4896R | 6
6区加热 | 台达DTV4896R | 7
7区加热 | 台达DTV4896R | 8
8区加热 | 台达DTV4896R | 9
窑前压力 | 泛达K908 | 10
窑后压力 | 泛达K908 | 11
二燃室差压 | 泛达K908 | 12
二燃室控温 | 台达DTV4896R | 13
冷却室温度 | 泛达K908 | 14
入布袋前温度 | 台达DTV4896R | 15
助燃风温度 | 泛达K908 | 16
助燃风压控制 | 台达DTV4896R | 17
天然气压力控制 | 台达DTV4896R | 18
布袋差压 | 泛达K908 | 19
备用仪表 | 泛达K908 | 20
|  | 地址 | 读频率地址 | 读电流地址
助燃变频器 | G120XA | 22
|  |  | 读写频率地址 | 读电流地址
车下风变频器 | G120XA | 23